附件1

工程主辦機關配合施工查核作業應備文件確認表     (113.07)

| 單位 | 配合事項 |
| --- | --- |
| 主辦機關（專案管理廠商） | 一、於查核當日送交施工查核小組承辦人(份數依委員人數提供)： - 工程施工執行資料表 - 列印「公共工程雲端服務網」之最新工程基本資料 - 施工查核作業檢核表及相關佐證文件 - 施工查核簡報(工程主辦機關、監造單位、承攬廠商) - 施工團隊成員未到經主辦機關同意請假之證明文件 - 歷次工程施工查核紀錄 二、查核現場應備文件： - 工程契約書(含契約變更部分) - (設計)監造契約書 - 設計圖說、施工規範 - 工地平面圖、位置圖 - 監造計畫之審查紀錄及核定文件 - 品質計畫之核定文件 - 施工計畫之核定文件 - 品質督導機制及組織編制 - 工程督導及缺失追蹤改善紀錄 - 施工進度管理措施及障礙處理相關文件 - 歷次工程施工查核紀錄及缺失改善成果 |
| 監造單位 | 一、查核現場應備文件： - 監造計畫書 - 施工計畫及品質計畫審查紀錄 - 材料設備送審及抽(試)驗管制總表 - 材料抽驗紀錄或試驗報告 - 監造報表 - 各項施工查驗紀錄表 - 缺失追蹤改善紀錄(含拍攝日期之相片) - 一般施工、隱蔽部分之查驗相片(含拍攝日期) - 職業安全衛生、空污防制及環境保護查驗紀錄表 - 預定及實際進度曲線圖(S曲線) - 文件紀錄管理系統 二、達查核金額以上之工程標案，須含品質稽核文件。 三、工程含機電設備者，須含機電設備功能運轉測試等抽驗紀錄。 |
| 承攬廠商 | - 查核現場應備之文件： - 施工計畫書、品質計畫書 - 分項施工計畫書、分項品質計畫書 - 材料設備管制總表 - 材料檢(試)驗報告、材料出廠證明 - 品管統計分析 - 施工日誌 - 各項施工自主檢查表 - 缺失追蹤改善紀錄(含拍攝日期之相片) - 一般施工、隱蔽部分之施工相片(含拍攝日期) - 職業安全衛生、空污防制及環境保護自主檢查表 - 專任工程人員督察紀錄表(含督察相片) - 文件紀錄管理系統 二、達查核金額以上之工程標案，須含內部品質稽核、不合格品管制、矯正與預防措施等相關文件。 三、工程含機電設備者，須含機電設備功能運轉檢測等紀錄。 四、如受查案件進度落後已達需提送趕工計畫時，應備妥相關文件。 五、工程含混凝土或瀝青鋪面工程者，須備妥鑽心機具、判定試體合格之契約或規範等相關文件(是否辦理取樣請先與主辦機關及本會施工查核小組確認，如無法抽驗，主辦機關請提出相關說明，以利查對合宜性)。 |